BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2023/316086

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | ÖZEL 1 | Kuyuyu 22" Matkapla Delme | metre | 50 |  |  |
| 2 | ÖZEL 2 | Kuyuyu 15" Matkapla Delme | metre | 300 |  |  |
| 3 | ÖZEL 3 | Kuyuyu 13½" Matkapla Delme | metre | 30 |  |  |
| 4 | ÖZEL 4 | Kuyuyu 12 1/4" Matkapla Delme | metre | 20 |  |  |
| 5 | ÖZEL 5 | Kuyuyu 8 1/2" Matkapla Delme | metre | 50 |  |  |
| 6 | ÖZEL 6 | 16'' Çelik Boru (5mm et kalınlığında) | metre | 50 |  |  |
| 7 | ÖZEL 7 | 16'' Çelik Borunun betonlanması | metreküp | 4 |  |  |
| 8 | ÖZEL 8 | 9 5/8" spiral kaynaklı kapalı çelik boru (5mm) veya 250/500 PVC boru | metre | 350 |  |  |
| 9 | ÖZEL 9 | 9 5/8" spiral kaynaklı kapalı çelik boru (5mm) veya 225/500 PVC boru | metre | 50 |  |  |
| 10 | ÖZEL 10 | 9 5/8" centralizer | adet | 10 |  |  |
| 11 | ÖZEL 11 | Float collar 9 5/8" | adet | 1 |  |  |
| 12 | ÖZEL 12 | Float shoe 9 5/8" | adet | 1 |  |  |
| 13 | ÖZEL 13 | Top plug 9 5/8" | adet | 1 |  |  |
| 14 | ÖZEL 14 | 9 5/8" boru çimentolaması | metreküp | 35 |  |  |
| 15 | ÖZEL 15 | 6 5/8 " spiral kaynaklı kapalı/filitreli çelik boru (6mm) veya 140/300 PVC boru | metre | 50 |  |  |
| 16 | ÖZEL 16 | Flanşlı, gövde çelik döküm 9 5/8" Vana | adet | 1 |  |  |
| 17 | ÖZEL 17 | Kuyuya kompresor yapılması (8-24 saat arası) | gün | 3 |  |  |
| 18 | ÖZEL 18 | Kuyudan Pompalı Üretim Testi | gün | 3 |  |  |
| 19 | ÖZEL 19 | Pompa montaj, demontaj | adet | 1 |  |  |
| 20 | ÖZEL 20 | Kimyasal su analizi | adet | 1 |  |  |
| 21 | ÖZEL 21 | Bentonit | kilogram | 50.000 |  |  |
| 22 | ÖZEL 22 | Lokasyon, saha stabilizesinin sağlanması | nokta | 1 |  |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.