BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ*

İhale kayıt numarası:2024/909409

| A1 |  |  |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | 1.KISIM; KAYSERİ İLİ, DEVELİ İLÇESİ; KULPAK MAHALLESİ SULAMA TESİSİ YAPIMI |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Her cins kayalık zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 666,792 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 1.251,288 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 1.918,08 |  |  |
| 4 | 04 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 773,571 |  |  |
| 5 | 05 | Dış Çap 160 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru bedeli | metre | 526,5 |  |  |
| 6 | 06 | Dış Çap 110 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru bedeli | metre | 27 |  |  |
| 7 | 07 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi | metre | 526,5 |  |  |
| 8 | 08 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi | metre | 2.119,5 |  |  |
| 9 | 09 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi( nakli,yükleme ve boşaltma dahil) | metre | 27 |  |  |
| 10 | 10 | Dış çapı 160 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 51 |  |  |
| 11 | 11 | Dış çapı 200 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 205 |  |  |
| 12 | 12 | Dış çapı 110 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 1 |  |  |
| 13 | 13 | Dış çapı 160 mm. 10 atü PE 100 boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 51 |  |  |
| 14 | 14 | Dış çapı 200 mm. 10 atü PE 100 boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 205 |  |  |
| 15 | 15 | Dış çapı 110 mm. 10 atü PE 100 boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 1 |  |  |
| 16 | 16 | Dış çapı 160/110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 |  |  |
| 17 | 17 | Dış çapı 200/110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 13 |  |  |
| 18 | 18 | Dış çapı 200/160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 19 | 19 | Dış çapı 200/200 mm, 10 atü, PE100 Eşitl Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 20 | 20 | Dış çapı 200/160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3 |  |  |
| 21 | 21 | Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 6 |  |  |
| 22 | 22 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 |  |  |
| 23 | 23 | Hidrant ve vana rögarı (İçten içe En:1,00 Boy:1,00 Yükseklik:1,50 Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,R çimentodan imal edilmiş sisleme yapılmış rögar)Takım(0,75+0,75) | takım | 20 |  |  |
| 24 | 24 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | kilogram | 1.124,52 |  |  |
| 25 | 25 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | metrekare | 40 |  |  |
| 26 | 26 | Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini(nakliye dahil) | metreküp | 17 |  |  |
| 27 | 27 | El ile serme(kırma taşi kum, çakıl vb .malzeme) | metreküp | 17 |  |  |
| 28 | 28 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 29 | 29 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 30 | 30 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 18 |  |  |
| 31 | 31 | Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 18 |  |  |
| 32 | 32 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 |  |  |
| 33 | 33 | Çapı 200mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 |  |  |
| 34 | 34 | DN100 Ön Ödemeli Tümleşik Sayaç (Flanşlı) | adet | 17 |  |  |
| 35 | 35 | Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) | metre | 17 |  |  |
| 36 | 36 | Dikişli vidalı çelik boru 2" 50 mm, dış cap 60,3/3,60 manşonsuz ağırlık 5,10 kg/m Vidalı TS EN 10255+A1'e uygun (malzemesi Fe.33) | metre | 1 |  |  |
| 37 | 37 | Anma çapı:4''(100mm),dış çap: 114 et kalınğı,3,6mm patent dirsek | adet | 17 |  |  |
| 38 | 38 | Anma çapı:2''(50),dış çap: 60,3/2,9 mm patent dirsek | adet | 3 |  |  |
| 39 | 39 | 100 mm lik dişi manşon | adet | 17 |  |  |
| 40 | 40 | Çap:110 mm erkek mandallı motopomp bağlantı demiri | adet | 17 |  |  |
| 41 | 41 | Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç) | adet | 17 |  |  |
| 42 | 42 | Çapı 100 mm, kalınlığı 20 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (Flanş Bedeli Dahil, 10 Atü) | adet | 51 |  |  |
| 43 | 43 | Çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi (Flanş Bedeli Dahil, 10 Atü) | adet | 3 |  |  |
| 44 | 44 | Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi | adet | 3 |  |  |
| 45 | 45 | 110 kW Frekans konvertör (Üç faz)(Nominal Akım: Minimum 206 Amp.) | adet | 1 |  |  |
| 46 | 46 | Önden kapaklı pano | adet | 1 |  |  |
| 47 | 47 | 50 mm uzun kancalı prinç asma kilit | adet | 20 |  |  |
| 48 | 48 | HDPE boru nakli(idarece temin edilen) | ton | 9,54 |  |  |
| 49 | 49 | Ultrosonik ön okumalı sulama sayacı kart yükleme ünitesine veri aktarmak ve sistemin çalışması için zorunlu olan programların yükleneceği; ekran boyutu 15,6 '' , kapasite 512 GB, İşlemci çekirdek sayısı 12, Ram 8 GB, ekran kartı hafızası 4 GB, İşlem tipi İntel Core i5, işletim Windows 10, İşlemci çekirdek sayısı 12 özelliklerde olan laptop bilgisayar temini | adet | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.KISIM; KAYSERİ İLİ, DEVELİ İLÇESİ; KULPAK MAHALLESİ SULAMA TESİSİ YAPIMI Toplam Tutar |  |
|  | 2.KISIM; KAYSERİ İLİ, DEVELİ İLÇESİ; ŞIHLI VE YENİKÖY MAHALLELERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Makine ile her derinlikte geniş derin kazılar | metreküp | 408,546 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 60 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 60 |  |  |
| 4 | 04 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 322,09 |  |  |
| 5 | 05 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 589,12 |  |  |
| 6 | 06 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması | kilogram | 234,676 |  |  |
| 7 | 07 | Demir imalatın bir kat sülyen, iki kat yağlı boya ile boyanması | metrekare | 4,33 |  |  |
| 8 | 08 | Dış Çap=110 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 1.100 |  |  |
| 9 | 09 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 1.100 |  |  |
| 10 | 10 | Dış çapı 110 mm. 10 atü PE 100 Boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 47 |  |  |
| 11 | 11 | Dış çapı 110 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 47 |  |  |
| 12 | 12 | Dış Çapı 110/75 mm, 10 atü, PE100 İnegal Te döşenmesi (PE100 İnegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 16 |  |  |
| 13 | 13 | Dış Çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 borubağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 |  |  |
| 14 | 14 | Çapı 100 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi(Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 15 | 15 | Çapı 110 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, baş bağlama dahil ) | adet | 6 |  |  |
| 16 | 16 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli ve kaynakla baş bağlama bedeli dahil) | adet | 6 |  |  |
| 17 | 17 | Çapı 75 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 16 |  |  |
| 18 | 18 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü ve kaynakla baş bağlama bedeli hariç) | adet | 16 |  |  |
| 19 | 19 | Tek çıkışlı almaç (80 mm lik boru ve 65 mm'lik kelebek vana) | adet | 14 |  |  |
| 20 | 20 | Tek çıkışlı vantuzlu almaç (80 mm lik boru ve 65 mm'lik kelebek vana) | adet | 2 |  |  |
| 21 | 21 | Çap:110 mm mandallı demir erkek motopomp bağlantı demiri | adet | 1 |  |  |
| 22 | 22 | 4''(114,3) 90 derece patent dirsek | adet | 2 |  |  |
| 23 | 23 | 4''(100) 114,3/4,5 mm dikişli galvanizli çelik boru | metre | 2 |  |  |
| 24 | 24 | Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi(flanş bedeli dahil) | adet | 1 |  |  |
| 25 | 25 | Kayadan gayrı zeminde kaplama betonu altı hazırlanması | metrekare | 2.303,8 |  |  |
| 26 | 26 | Kanal kaplama betonu; tesviye, döküm ve muhafaza itina zammı (sıcaktan muhafaza su ile yapılırsa) | metrekare | 200 |  |  |
| 27 | 27 | Ahşap seri kalıp yapılması | metrekare | 373,19 |  |  |
| 28 | 28 | Beton plak sökülmesi(moloz nakliye dahil) | metrekare | 160 |  |  |
| 29 | 29 | Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | metre | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.KISIM; KAYSERİ İLİ, DEVELİ İLÇESİ; ŞIHLI VE YENİKÖY MAHALLELERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI Toplam Tutar |  |
|  | 3.KISIM; KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ; HASANCI, TOMARZA İLÇESİ; TATAR VE PINARBAŞI İLÇESİ;EĞRİSÖĞÜT MAHALLELERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 1.115,107 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 1.673,7 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 1.661,7 |  |  |
| 4 | 04 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 29,212 |  |  |
| 5 | 05 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 57,281 |  |  |
| 6 | 06 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 14 |  |  |
| 7 | 07 | Vana rögarı (İçten içe En:1,00 m, Boy:1,00 m, Yükseklik:1,50m, Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,5 R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü rögar) | takım | 3 |  |  |
| 8 | 08 | Almaç rögarı (İçten içe En:0,80 m, Boy:0,80 m, Yükseklik:0,100 m, Kalınlık:0,12 m. ebatlarında basınç dayanımı C40 beton standartlarında, dozaj 400 kg/m3 ve CEM/42,5 R çimentodan imal edilmiş buhar kürlü tek rögar) | adet | 10 |  |  |
| 9 | 09 | Ocak taşından istenilen tiplerde konkasörle kırılmış ve elenmiş asfalt mıcırı temini | metreküp | 14,306 |  |  |
| 10 | 10 | El ile serme(kırma taşi kum, çakıl vb .malzeme) | metreküp | 14,306 |  |  |
| 11 | 11 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 230,44 |  |  |
| 12 | 12 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.646,643 |  |  |
| 13 | 13 | Demir imalatın iki, kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | metrekare | 31,09 |  |  |
| 14 | 14 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 1,959 |  |  |
| 15 | 15 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 0,413 |  |  |
| 16 | 16 | Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli ve nakliye dahil) | metre | 50 |  |  |
| 17 | 17 | Dış Çap=160 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 1.621,5 |  |  |
| 18 | 18 | Dış çap=200 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 108 |  |  |
| 19 | 19 | Dış çap=110 mm 10 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 710 |  |  |
| 20 | 20 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 108 |  |  |
| 21 | 21 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi(Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 1.621,5 |  |  |
| 22 | 22 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 710 |  |  |
| 23 | 23 | Dış çapı 200 mm. 6 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 8 |  |  |
| 24 | 24 | Dış çapı 160 mm. 6 atü PE 100 Boru ve bağlantı elamanlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 142 |  |  |
| 25 | 25 | Dış çapı 200 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 8 |  |  |
| 26 | 26 | Dış çapı 160 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 142 |  |  |
| 27 | 27 | Dış çapı 110 mm. 10 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 40 |  |  |
| 28 | 28 | Dış çapı 110 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 40 |  |  |
| 29 | 29 | Dış çapı 160/110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 10 |  |  |
| 30 | 30 | Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 14 |  |  |
| 31 | 31 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 1 |  |  |
| 32 | 32 | Dış Çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 33 | 33 | Çap=200 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 1 |  |  |
| 34 | 34 | Çap=150 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 2 |  |  |
| 35 | 35 | Çap=100 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 4 |  |  |
| 36 | 36 | Çapı 200 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 2 |  |  |
| 37 | 37 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü ve kaynakla baş bağlama bedeli hariç) | adet | 2 |  |  |
| 38 | 38 | Çapı 160 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası ve flanşlı baş bağlama bedeli dahil) | adet | 3 |  |  |
| 39 | 39 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü ve kaynakla baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3 |  |  |
| 40 | 40 | Çapı 110 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 18 |  |  |
| 41 | 41 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 18 |  |  |
| 42 | 42 | Çapı 75 mm, 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 14 |  |  |
| 43 | 43 | Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 14 |  |  |
| 44 | 44 | ø 350 mm ve küçük çaplar için her çeşit kırdöküm (font) boru özel parçalarının döşenmesi | kilogram | 47 |  |  |
| 45 | 45 | Toplama taşı ile blokaj | metreküp | 20,663 |  |  |
| 46 | 46 | Tek çıkışlı almaç(çap:100 mm boru ve çap:100 kelebek vanadan imalatı yapılmış) | adet | 9 |  |  |
| 47 | 47 | Tek çıkışlı vantuzlu almaç(çap:100 mm boru ve çap:100 kelebek vanadan imalatı yapılmış) | adet | 1 |  |  |
| 48 | 48 | Çap:75 tek çıkışlı almaç | adet | 14 |  |  |
| 49 | 49 | PVC su tutucu bant(sarı 2 mm) | metre | 51 |  |  |
| 50 | 50 | Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 101,6/3,6 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | metre | 2 |  |  |
| 51 | 51 | Çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | adet | 2 |  |  |
| 52 | 52 | Sarı pirinç asma kilit 50mm | adet | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.KISIM; KAYSERİ İLİ, KOCASİNAN İLÇESİ; HASANCI, TOMARZA İLÇESİ; TATAR VE PINARBAŞI İLÇESİ;EĞRİSÖĞÜT MAHALLELERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI Toplam Tutar |  |
|  | 4.KISIM; KAYSERİ İLİ, YEŞİLHİSAR İLÇESİ; GÜLBAYIR VE KALE MAHALLELERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 3.810,712 |  |  |
| 2 | 02 | Küskülük ve kayadan başka her cins zeminde boru hendeği kazısı | metreküp | 68,04 |  |  |
| 3 | 03 | Kazı malzemesinden makina İle hendek ve temel dolgusu yapılması | metreküp | 68,04 |  |  |
| 4 | 04 | Beton altı hazırlanması | metreküp | 130 |  |  |
| 5 | 05 | Beton itina zammı | metrekare | 130 |  |  |
| 6 | 06 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 286,488 |  |  |
| 7 | 07 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 139,768 |  |  |
| 8 | 08 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 1.275,24 |  |  |
| 9 | 09 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması | kilogram | 1.481,719 |  |  |
| 10 | 10 | Demir imalatın iki, kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması | metrekare | 6,49 |  |  |
| 11 | 11 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 5,064 |  |  |
| 12 | 12 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 9,741 |  |  |
| 13 | 13 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil) | ton | 1,452 |  |  |
| 14 | 14 | Dış çap=160 mm 6 Atü PE100 boru bedeli (nakliye dahil) | metre | 94,5 |  |  |
| 15 | 15 | Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 94,5 |  |  |
| 16 | 16 | Dış çapı 160 mm. 6 atü PE 100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi | adet | 13 |  |  |
| 17 | 17 | Dış çapı 160 mm. PE 100 boruların kesilmesi ve boru alınlarının traşlanması | adet | 13 |  |  |
| 18 | 18 | Dış Çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanısı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 3 |  |  |
| 19 | 19 | Çap=150 mm'lik, 10-16 Atü işletme basıncına dayanır sfero döküm sürgülü vanaların yerine konulması | adet | 3 |  |  |
| 20 | 20 | Çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç) | adet | 8 |  |  |
| 21 | 21 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 8 |  |  |
| 22 | 22 | Toplama taşı ile blokaj | metreküp | 73 |  |  |
| 23 | 23 | PVC su tutucu bant(sarı 2 mm) | metre | 91 |  |  |
| 24 | 24 | ø 350 mm ve küçük çaplar için her çeşit kırdöküm (font) boru özel parçalarının döşenmesi | kilogram | 81 |  |  |
| 25 | 25 | Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 159/4,5 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | metre | 2 |  |  |
| 26 | 26 | Çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi | adet | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.KISIM; KAYSERİ İLİ, YEŞİLHİSAR İLÇESİ; GÜLBAYIR VE KALE MAHALLELERİ SULAMA TESİSİ YAPIMI Toplam Tutar |  |
| TOPLAM TUTAR(K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |  |

* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren bölümleri esas alınarak idarece

ayrı ayrı düzenlenecektir. Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.